Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ ______
от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения – детский сад № 1 «Улыбка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей закрытого административно-территориального образования поселок Солнечный Красноярского края

расположенного по адресу: 660947, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный,

ул. Неделина, д.5-а

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 42 | 11, 12, 13, 14 | Отсутствуют звуковые информаторы и текстофонов | С, Г, У | Установка звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, и текстофонов | ремонт |
|  |  |  |  |  | Отсутствует ковровое покрытие на путях движения (линолеум) | С, Г, У | Приобретение коврового покрытия |  |
|  |  |  |  |  | Приборы и устройства (для открывания и закрывания дверей расположены не правильно. Ручка расположена не горизонтально | С, Г, У | Реконструкция ручек в горизонтальное положение на высоте от 0,85 до 1,1 м. от пола | ремонт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | 3 | 15, 16, 17 | Уклоны лестниц не соответствуют отношению 1:2 | С, Г, У |  |  |
|  |  |  |  |  | Отсутствуют поручни с двух сторон на высоте 0,5 м | С, Г, У | Оборудование поручнями с двух сторон на высоте 0,5 м | ремонт |
|  |  |  |  |  | Отсутствуют рельефные обозначения этажей | С, Г, У | Приобретение подъемника | ремонт |
|  |  |  |  |  | Завершающие части поручней короче марша чем на 0,3 м. | С,Г,У | Реконструкция поручней, удлинение завершающей части на 0,3м. длиннее марша | ремонт |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | - | К,О | Подъёмник | Текущий ремонт |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | - | К,О | Подъёмник | Текущий ремонт |
| 3.5 | Дверь | есть | 6 | 9 | Отсутствует дублирование рельефными знаками информирующих обозначений помещений | С,Г,У | Установить дублирующие рельефные знаки, информирующие обозначения помещений | Ремонт |
|  |  |  |  |  | Приборы и устройства (для открывания и закрывания дверей расположены не правильно Ручки расположены вертикально на высоте 1,03 м от пола, кнопка вызова расположена высоко (1,8 м) | С,Г,У | Реконструкция ручек в горизонтальное положение на высоте от 0,85 до 1,1 м. от пола | Ремонт |
|  |  |  |  |  | Полотно двери: - нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола не защищена противоударной полосой; - отсутствуют смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала на высоте 0,3 - 0,9 м от уровня пола | К,О | Замена дверного полотна | Ремонт |
|  |  |  |  |  | Дверной проём менее 0,9 м (0,67-0,7 м) | К,О | Замена дверей и дверных проёмов на проёмы не менее 0,9 м. шириной | Ремонт |
|  |  |  |  |  | Отсутствуют крепления с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто», с задержкой автоматического закрывания не менее 5 сек | К,О | Установка креплении с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто», с задержкой автоматического закрывания не менее 5 | ремонт |
|  |  |  |  |  | Высокие пороги в дверных проёмах (0,05-0,12) | К,О | Реконструкция порогов высотой не более 0,025м. |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | 6,1 | 9,10 | Нарушения по устройству лестниц | С,Г,У | Устранение нарушений | ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть |  |  | Выключатели и розетки на высоте более 0,8 м. от уровня пола | С,Г,У | Реконструкция выключателей и розеток на высоту не более 0,8 м. от уровня пола | Не требуется |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И | 1,2,42,72,3,41 | 10,11,12,13,15,16,17 | Капитальный ремонт (индивидуальное решение с ТСР) |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: пути здания МКДОУ № 1 «Улыбка» ЗАТО п. Солнечный не доступны (К,О,С).

Фотоматериалы к результатам обследования   пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

| 9 | Дверь входная |  |
| --- | --- | --- |
| 10 | Тамбур |  |
| 11 | Тамбур |  |
| 12 | Коридор |  |
| 13 | Холл |  |
| 14 | Холл |  |
| 15 | Лестница внутри здания, пути эвакуации |  |
| 16 | Лестница внутри здания, пути эвакуации |  |
| 17 | Лестница внутри здания, пути эвакуации |  |